## Cover
EM01-20260206
Site name : | สาขา..เลขที่ 158/31 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต - นครนายก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110..จังหวัด..............
Site Code : | RS
By | นายเมธวัช เจนกิตติเมธี
หมายขี Link ของมูลที่ของมูลนี้
Technical Site Survey Report (TSSR)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด
สถานที่ติดตั้ง : | ที่อยู่ เลขที่ 158/31 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต - นครนายก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
PREPARED BY

## Contents
Site Name
เลขที่ 158/31 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต - นครนายก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
RS
Contents
1 | General data
2 | Building data
3 | Inverters Housing Area
4 | DC Cable Route line
5 | Grid Connection and Protection detail
6 | Customer MDB
7 | Sketch and Pictures
| 7.1 | Overview layout and Route line
| 7.2 | Access road
| 7.3 | Roof Area
| 7.4 | Lightning Protection
| 7.5 | ป้ายโฆษณาของสาขา
| 7.6 | Inverter Area
| 7.7 | AC Route Line (Inverter house to Connection Point)
| 7.8 | AMR Meter (ถ้ามี)
| 7.9 | Location บริเวณ Existing MDB
| 7.1 | Protection Point (CT Position) and Tie-in
| 7.11 | Main Incoming MCB
| 7.12 | Single Line Diagram (Exsiting/Sketch)
| 7.13 | Water supply Location
| 7.14 | สภาพหลังคา

## Content 1-2
1. ข้อมูลทั่วไป (General data)
1.1 ชื่อโครงการ/หน้างาน | Easy Money - ธัญบุรีคลอง 6 (R3) | 1.2 ที่ตั้งโครงการ/หน้างาน | เลขที่ 158/31 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต - นครนายก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
1.3 ชื่อผู้สำรวจ | นายเมธวัช เจนกิตติเมธี | 1.4 เบอร์โทรผู้ติดต่อหน้างาน | 0992599759
1.5 วันที/เวลาเริ่มสำรวจ | 2026-01-21T09:30:00.000+07:00
1.6 ที่อยู่หน้างาน | 14.024958323391521 100.74465248112071 0 0
2. สำรวจภายนอกอาคาร/ทางเข้า
2.1 ทิศทางของร้าน/หน้างาน | หน้าร้านหันไปทางทิศใต้
2.2 Electrical Authority | ☑ PEA ☐ MEA
2.3 AMR Meter | ☐ Yes ☑ No
2.4 Transformer | ☑ Yes ☐ No
2.5 Tranformer size (kVA) | 100
2.6 PEA/MEA Incoming (kV,V) | N/A
2.7 AMR Meter ( ใส่ USER เเละ Password ถ้ามี) | N/A
2.8 connection Point (Inverter Housing to MDB) | N/A
2.9 connection Point (Micro Inverter ถึงตู้ Solar) | 30เมตร
2.10 connection Point (ตู้ Solar ถึงตู้เมน MDB) | 5เมตร

## Content 3
3. ระยะเดินสายจากตู้ไฟไปพื้นที่การติดตั้ง (แต่ละห้อง)
3.1 Item | 3.2 ระยะเดินสายไฟโดยประมาณ ในการเดินสายไปขึ้นไปติดตั้งโซล่าห์ (m) แต่ละห้อง
1 | จากตู้ไฟไปจนถึงจุดที่จะเจาะออก 7เมตร
2 | N/A
3 | N/A
4 | N/A
5 | N/A
Total Items: 5

## Content 4
4. ห้องไฟ / MDB
4.1 Main breaker size (AT, AF, V, kA) | 150AT
4.2 มี Single line diagram (SLD) | no
4.3 Main MDB cable ( AC Cable THW or Other , Size (mm²)) | 1x70sq.mm
4.4 Feeder MDB ( จำนวน ) | 1
4.5 Main Busbar MDB | yes
4.6 ระบบกราวด์เดิมที่มีอยู่เเล้วของตู้ MDB ( Ground Cable(THW or Other), Size (mm²), Ground) | 25sq.mm
4.7 การวัดค่า
4.7.1 Voltage (R, S, T and RN , SN ,TN ) V. | 229.5, 230.9, 231.6
4.7.2 Ampere (R, S, T) A. | 43.95, 23.13, 31.68
4.7.3 Power (R, S, T) Total kW | 30.22, 15.98, 21.99
4.8 AT | 150
4.9 เอกสารเพิ่มเติม
4.9.1 จุด rounter intrernet (สามารถโยงมาที่ห้องไฟยังไงได้บ้าง) อธิบายเพิ่มเติม | อยู่ที่เดียวกันกับตู้ไฟ

## Content 5
5. สำรวจภายนอกอาคาร/ทางเข้า - เอกสารภาพ
5.1 ถ่ายรูปถนนทางเข้าโครงการ/หน้างาน
5.2 ถ่ายรูปพื้นที่วางของ/ลานจอดรถ
5.3 ถ่ายรูปด้านนอกอาคาร "ทุกด้าน" จากด้านล่าง (เเนบรูป: ด้านหน้า)
5.4 ถ่ายรูปด้านนอกอาคาร "ทุกด้าน" จากด้านล่าง (เเนบรูป: ด้านซ้าย)
5.5 ถ่ายรูปด้านนอกอาคาร "ทุกด้าน" จากด้านล่าง (เเนบรูป: ด้านขวา)
5.6 ถ่ายรูปด้านนอกอาคาร "ทุกด้าน" จากด้านล่าง (เเนบรูป: ด้านหลัง)
5.7 Grid Connection and Protection detail
5.7.1 PEA/MEA Meter

## Content 6
6. ระยะเดินสายจากตู้ไฟไปพื้นที่การติดตั้ง & ข้อมูลหลังคาก่อนการติดตั้ง solar
6.1 Route line item 1: จากตู้ไฟไปจนถึงจุดที่จะเจาะออก 7เมตร
6.2 Route line item 2:
6.3 Route line item 3:
6.4 Route line item 4:
6.5 Route line item 5:
6.6 ข้อมูลหลังคาก่อนการติดตั้ง solar
6.6.1 รูปถ่ายทางขึ้นดาดฟ้า
6.6.2 ถ่ายภาพดาดฟ้าแต่ละด้าน 1
6.6.3 ตรวจสอบการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า 1
6.6.4 ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม 1

## Content 7
7. ห้องไฟ / MDB - เอกสารภาพ
7.1 ถ่ายภาพห้องไฟ (มุมกว้าง)
7.2 ภาพถ่าย เบรคเกอร์ที่เห็นหนาดเเอมพ์
7.4 จุดติดตั้ง CT
7.5 จุด Tie-In
7.6 จุด rounter intrernet (สามารถโยงมาที่ห้องไฟยังไงได้บ้าง) - อยู่ที่เดียวกันกับตู้ไฟ