## General &amp; Building Data
GENERAL DATA
Project Name | Easy Money - ธัญบุรีคลอง 6 (R3) | Site Name | เลขที่ 158/31 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต - นครนายก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
Contact | นายเมธวัช เจนกิตติเมธี | Phone | 0992599759
Date/Time | 2026-01-21T09:30:00.000+07:00
Geopoint | 14.024958323391521 100.74465248112071 0 0
BUILDING DATA
Orientation Note | หน้าร้านหันไปทางทิศใต้
Orientation Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ สาขาธัญบุรีคลอง6 (R3)_260121_2-21_8_34.jpg
Electrical Authority | ☐ PEA ☐ MEA
AMR Meter | ☐ Yes ☑ No
Transformer | ☑ Yes ☐ No
Transformer Size (kVA) | 100
PEA/MEA Incoming (kV/V) | N/A
PEA/MEA Meter Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ สาขาธัญบุรีคลอง6 (R3)_260121_9-21_8_55.jpg
AMR Meter User/Password | N/A
Connection Point to MDB | N/A
Connection Point (Micro Inverter → Solar) | 30เมตร
Connection Point (Solar → MDB) | 5เมตร
BUILDING IMAGES
Parking/Lot Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ สาขาธัญบุรีคลอง6 (R3)_260121_5-21_13_57.jpg
Facade (Front) Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ สาขาธัญบุรีคลอง6 (R3)_260121_58-21_14_49.jpg
Facade (Left) Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ สาขาธัญบุรีคลอง6 (R3)_260121_59-21_15_7.jpg
Facade (Right) Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ สาขาธัญบุรีคลอง6 (R3)_260121_57-21_15_17.jpg
Facade (Back) Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ สาขาธัญบุรีคลอง6 (R3)_260121_60-21_15_30.jpg

## Routeline Summary
CABLE ROUTELINE & COMBINER BOX INSTALLATION
Item | Distance | Image
1 | จากตู้ไฟไปจนถึงจุดที่จะเจาะออก 7เมตร | ✓
2 | N/A | ✓
3 | N/A | ✓
4 | N/A | ✓
5 | N/A | ✓
Total Items: 5

## Customer MDP-LP
CUSTOMER MDP/LP DATA
Main Breaker Size (AT/AF/V/kA) | 150AT
SLD Available | no
Single Line Diagram (SLD) | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ สาขาธัญบุรีคลอง6 (R3)_260121_40-21_15_58.jpg
CT Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ สาขาธัญบุรีคลอง6 (R3)_260121_37-21_17_41.jpg
Main MDB Cable | 1x70sq.mm
Feeder MDB (Qty) | 1
Main Busbar MDB | yes
MDB Ground Cable | 25sq.mm
MEASUREMENTS
Voltage (R, S, T and RN, SN, TN) V | 229.5, 230.9, 231.6
Ampere (R, S, T) A | 43.95, 23.13, 31.68
Power (R, S, T, Total) kW | 30.22, 15.98, 21.99
AT | 150
ADDITIONAL DOCUMENTATION
Tie In Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ สาขาธัญบุรีคลอง6 (R3)_260121_19-21_27_29.jpg
Router/Internet Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ สาขาธัญบุรีคลอง6 (R3)_260121_21-21_29_1.jpg
Router Note | อยู่ที่เดียวกันกับตู้ไฟ

## Routeline Images
ROUTELINE & COMBINER BOX - SKETCH & PICTURES
Route line item 1: จากตู้ไฟไปจนถึงจุดที่จะเจาะออก 7เมตร
Route line item 2:
Route line item 3:
Route line item 4:
Route line item 5:
COMBINER BOX INSTALLATION
Main Combiner Box Image
Combiner Box Detail 1 (Set 1)
Combiner Box Detail 1 (Set 2)
Combiner Box Detail 1 (Set 3)

## MDP Images
CUSTOMER MDB/MDP - DOCUMENTATION IMAGES
Single Line Diagram (SLD)
CT (Current Transformer)
Tie-In Connection
Router/Internet Setup - อยู่ที่เดียวกันกับตู้ไฟ