## General & Building Data
GENERAL DATA
Project Name |  | Site Name | โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ รังสิต (สำนักงานใหญ่)
Contact | นายสมศักดิ์ ปูเต๊ะ | Phone | 0876993330
Date/Time | 2026-01-13T11:00:00.000+07:00
Geopoint | 13.987910111145217 100.61073591235844 0 0
BUILDING DATA
Orientation Note | หน้าร้านหันไปทางทิศใต้
Orientation Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ รังสิต (สำนักงานใหญ่)_260115_61-14_30_32.jpg
Electrical Authority | ☐ PEA ☐ MEA
AMR Meter | ☐ Yes ☑ No
Transformer | ☑ Yes ☐ No
Transformer Size (kVA) | 400
PEA/MEA Incoming (kV/V) | N/A
PEA/MEA Meter Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ รังสิต (สำนักงานใหญ่)_260115_4-14_30_41.jpg
AMR Meter User/Password | N/A
Connection Point to MDB | 40
Connection Point (Micro Inverter → Solar) | N/A
Connection Point (Solar → MDB) | N/A
BUILDING IMAGES
Parking/Lot Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ รังสิต (สำนักงานใหญ่)_260115_76-14_35_53.jpg
Facade (Front) Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ รังสิต (สำนักงานใหญ่)_260115_61-14_41_19.jpg
Facade (Left) Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ รังสิต (สำนักงานใหญ่)_260115_63-14_41_35.jpg
Facade (Right) Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ รังสิต (สำนักงานใหญ่)_260115_62-14_41_57.jpg
Facade (Back) Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ รังสิต (สำนักงานใหญ่)_260115_65-14_42_22.jpg

## Routeline Summary
CABLE ROUTELINE & COMBINER BOX INSTALLATION
Item | Distance | Image
N/A | No data
Total Items: 0

## Customer MDP-LP
CUSTOMER MDP/LP DATA
Main Breaker Size (AT/AF/V/kA) | 630
SLD Available | no
Single Line Diagram (SLD) | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ รังสิต (สำนักงานใหญ่)_260115_6-14_43_27.jpg
CT Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ รังสิต (สำนักงานใหญ่)_260115_22-14_47_33.jpg
Main MDB Cable | 2x240 sq.mm
Feeder MDB (Qty) | 1
Main Busbar MDB | yes
MDB Ground Cable | 50 sq.mm
MEASUREMENTS
Voltage (R, S, T and RN, SN, TN) V | N/A
Ampere (R, S, T) A | N/A
Power (R, S, T, Total) kW | N/A
AT | 630
ADDITIONAL DOCUMENTATION
Tie In Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ รังสิต (สำนักงานใหญ่)_260115_17-14_54_42.jpg
Router/Internet Image | LINE_ALBUM_อีซี่มันนี่ รังสิต (สำนักงานใหญ่)_260115_24-14_59_31.jpg
Router Note | N/A

## Routeline Images
ROUTELINE & COMBINER BOX - SKETCH & PICTURES
No route line data available
COMBINER BOX INSTALLATION
Main Combiner Box Image
Combiner Box Detail 1 (Set 1)

## MDP Images
CUSTOMER MDB/MDP - DOCUMENTATION IMAGES
Single Line Diagram (SLD)
CT (Current Transformer)
Tie-In Connection
Router/Internet Setup